## چاپ
نام آزمایشگاه | نام آزمون | مشخصه آزمون | توضیحات تکمیلی | واحد
آزمایشگاه چاپ | دستگاه چاپ فلكسو آزمايشگاهي | اعمال نمونه توسط دستگاه چاپ فلكسو آزمايشگاهي |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | دستگاه چاپ گراور آزمايشگاهي | اعمال نمونه توسط دستگاه چاپ گراور آزمايشگاهي |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | دستگاه چاپ افست آزمايشگاهي | اعمال نمونه توسط دستگاه چاپ افست آزمايشگاهي |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | چاپ سيلک اسکرين | اعمال نمونه توسط روش چاپ سيلک اسکرين |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | چاپگر مرکب های دیجیتال | اعمال نمونه توسط چاپگر جوهرافشان |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | چاپگر مرکب های دیجیتال | عملکرد جوهر در چاپگر |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | چاپگر ليزري | اعمال نمونه توسط چاپگر ليزري |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | چاپگر سه بعدی | ساخت نمونه |  | ساعت
آزمایشگاه چاپ | اولتراسونيك پروبي | کاهش اندازه ذرات و ديسپرسيون |  | ساعت
آزمایشگاه چاپ | اولتراسونيك حمامي | کاهش اندازه ذرات و ديسپرسيون |  | ساعت
آزمایشگاه چاپ | استنتر آزمايشگاهي | اعمال هواي داغ و بخار اشباع، براي تثبيت چاپ پارچه |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | فيلم‌كش ميله‌اي (4، 8، 15، 25 و 40 ميکرون) | اعمال مرکب هاي چاپ و خميرهاي چاپ و انواع رزين و پوشش |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | فيلم‌كش مکعبی (30، 60، 90 و 120 میکرون) | اعمال مرکب هاي چاپ و خميرهاي چاپ و انواع رزين و پوشش |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | pH متر | اندازه گيري pH |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | اسپكترودنسيتومتر | محاسبه مقادير محرک‌هاي سه‌گانه رنگي نمونه‌ (xyz)، (L*a*b*)، Dot Gain L*C*H |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | ویسکومتر Lamy Cone & Plate RM100-CP 2000 plus | ویسکوزیته و خواص رئولوژیکی |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | Zhan Cup | اندازه­گيري ويسکوزيته بر حسب ثانيه |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | Ford Cup | اندازه­گيري ويسکوزيته بر حسب ثانيه |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | هموژنايزر | همگن کردن نمونه ها |  | ساعت
آزمایشگاه چاپ | همزن مکانیکی | همگن کردن نمونه ها |  | ساعت
آزمایشگاه چاپ | چسب Scotch | تعيين چسبندگي مرکب چاپ برروي زيرآيند |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | پيکنومتر | دانسيته مرکب، خميرهاي چاپ ، رنگهاي ساختماني و محلولهاي رزين |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | گريندومتر | اندازه­گيري دانه­بندي مرکبهاي چاپ |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | ثبات مالشي (Ink Rub Tester ) | اندازه گيري ثبات مالشي سطوح چاپ شده |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | اندازه‌گیری مقاومت سطحی | Four probe |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | لايه نشاني دوراني | لايه نشاني روي سطوح در حال دوران |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | آون | خشک کردن نمونه |  | ساعت
آزمایشگاه چاپ | آسياب Mini Cer | آسياب نمونه |  | ساعت
آزمایشگاه چاپ | آسياب جارميل | آسياب نمونه |  | ساعت
آزمایشگاه چاپ | پرس حرارتي (Ink Transfer) | تثبيت چاپ پارچه و تونر |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | کشش سطحی | اندازه گیری کشش سطحی |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | هدایت سنجی | اندازه گیری میزان هدایت محلول |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | ثبات نوري | اندازه‌گيري ثبات نوري سطوح چاپ شده |  | ساعت (زنوتست) کابین UV
آزمایشگاه چاپ | ثبات شستشويي | اندازه‌گيري ثبات شستشويي سطوح چاپ شده |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | ثبات در برابر آب | اندازه‌گيري ثبات در برابر آب سطوح چاپ شده |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | ثبات در برابر روغن | اندازه‌گيري ثبات در برابر روغن سطوح چاپ شده |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | ثبات در برابر اسيد | آندازه‌گيري ثبات در برابر اسيد سطوح چاپ شده |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | ثبات در برابر قليا | اندازه‌گيري ثبات در برابر قليا سطوح چاپ شده |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | تعیین مقدار ماده خشک | تعیین درصد جامد وزنی |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | اندازه‌گيري جذب روغن | اندازه‌گيري جذب روغن پيگمنت ها |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | Water pick up | اندازه‌گيري برداشت آب توسط مرکب چاپ افست |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | قدرت رنگ دهي | اندازه‌گيري قدرت رنگ دهي پیگمنت ها و رنگزاها |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | شفافيت و ميزان عبور دهي Transparency | اندازه‌گيري میزان عبور نور مرکب ها |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | فیلتراسیون مرکب های چاپ | فیلتراسیون مرکب ها |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | فیلتر سرسرنگی | فیلتراسیون جوهرهای بر پایه رنگینه |  | نمونه
آزمایشگاه چاپ | اسپكترودنسيتومتر | اندازه گیری دانسیته نوری چاپ (Optical Density) |  | نمونه